| 1. Приложения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поэтажные планы с расположением рабочих мест, серверного и кроссового оборудования | Отсканированный план БТИ или аналогичный чертеж |  |
| 2. Общие сведения |  |  |  |
| № | Наименование | Пояснения |  |
| 1 | Адрес объекта |  |  |
| 2 | Количество этажей | Указать наличие или отсутствие межэтажных переходов, вертикальных стояков. |  |
| 3 | Толщина и материал межэтажных перекрытий |  |  |
| 4 | Толщина и материал стен | Указать наличие гипсокартона. |  |
| 5 | Наличие подвесных потолков и расстояние от подвесного потолка до перекрытия |  |  |
| 6 | Высота потолков |  |  |
| 7 | Наличие скрытой проводки |  |  |
| 8 | Высота установки рабочего места |  |  |
| 9. | Способ установки рабочих мест | Наружные или внутренние розетки, спуски в гофрированной трубе в штробе или за гипсокартоном, в кабель-канале и т. п. |  |
| 10 | Действующий, вновь возводимый или ремонтируемый офис |  |  |
| 11 | Наличие мебели |  |  |
| 12 | Время выполнения работ и предполагаемые сроки | Указать график работы действующего предприятия. |  |
| 3. Слаботочная кабельная система |  |  |  |
| 1 | Количество серверных и кроссовых помещений |  |  |
| 2 | Расположение серверных и кроссовых помещений |  |  |
| 3 | Выбор монтажных конструктивов | Определить необходимость телекоммуникационных 19-ти дюймовых шкафов, стоек или настенных рам. |  |
| 4 | Количество телекоммуникационных гнезд (портов) | Указать расположение телекоммуникационных гнезд на поэтажном плане с учетом изменения инфраструктуры предприятия. |  |
| 5 | Тип магистральных кабелей | Оптоволокно и/или медь. Если оптоволокно — многомодовое или одномодовое. |  |
| 6 | Количество магистральных кабелей |  |  |
| 7 | Тип горизонтальных кабелей | Экранированный или неэкранированный, категория 5е, категория 6 или категория 6А. |  |